朝陽科技大學環境工程與管理系管理分析專題(三)研究群

101學年度第一學期第1次研究進度報告

題目：微小粒徑顆粒對污泥密度指數(SDI)之影響

日期：101/09/20

學生姓名：林潮宗

指導教授：林盛隆

摘要

污泥密度指數，係指以一種無溢流微孔在特定的壓差條件下進行的過濾實驗，目的在於估計水中所含污染顆粒數量以及阻塞的速率，若要使用放流水成為逆滲透RO 系統之進流水，其SDI 值須為5以下，若 RO系統進流水質不佳，SDI 值太高，會造成 RO 膜管阻塞損壞。SDI之檢測依美國材料協會ASTM 標準D-4189-95 方法，利用流體在30psi 的固定壓力下，經過直徑 47mm、孔徑 0.45μm 之濾膜後，由流量損失之多寡來判定其阻塞速率。濾膜之選擇因素為 0.45μm 的孔徑對膠體物質阻塞的敏感度比對硬質顆粒高，亦即SDI值愈高表示阻塞速率越快，則膠體污染程度較高。而SDI 的缺點即為依經驗法則來模擬實際的RO 進流水情況，所以作為實際之應用情況需更進一步探討。

而現今半導體科技業中，製程用水水質因製程要求而異，其差異極大，因不同製程屬性需水水質程度及關心之水質項目不盡相同，各工業別常訂有不同製程之水質建議

值，以國內一般工業而言，自來水標準為各工業所能接受之成製程原水水質，對於相

關製程所需之更高水質要求，則以自來水進行更高級之處理程序，以符合其要求。

本研究主要以不同顆粒粒徑配置不同濃度的科技廢水分別量測濁度及薄膜積垢指標(SDI)，以評估不同顆粒粒徑對薄膜造成阻塞的限值。

關鍵詞：SDI、薄膜阻塞