朝陽科技大學環境工程與管理系環境監測專題（一）研究群

102學年度第1學期研究進度報告

題目：大氣懸浮微粒於金屬成分分析上的不確定度評估

日期：102年10月15日

學生姓名：邱千綺

指導教授：楊錫賢

摘要

懸浮微粒(particulate matter, PM)是一種懸浮在大氣環境中混合固態及液態的粒狀污染物，這污染物的組成分複雜且其粒徑大小涵蓋範圍廣泛；目前已明確知道空氣中懸浮微粒會對人體健康造成危害，粒徑愈小，經人體吸入後可停留於肺泡區，能直接或間接引起呼吸道疾病、心血管疾病等傷害，特別是對氣喘、呼吸道疾病、心肺功能疾病患者、老人及小孩等敏感族群造成較大的健康影響。基於懸浮微粒對人體健康影響的重要性，各主要國家在其空氣品質標準中均會納入懸浮微粒項目，從早期的總懸浮微粒(TSP)、懸浮微粒(PM10)，到目前各界最關注的細懸浮微粒(PM2.5)，標準納管的項目正逐漸從大顆粒調整為粒徑小的微粒。

我國對於細懸浮微粒(PM2.5)的管制，於中華民國101年5月14日行政院環境保護署環署空字第1010038913號令修正發布，管制標準值為二十四小時值微克／立方公尺，年平均值一五微克／立方公尺，本研究採用空氣中懸浮微粒（PM2.5）檢測方法－手動採樣法(NIEA A205.11C)，採集大氣中懸浮微粒進行金屬成分分析，並對於在實驗分析過程中可能發生的不確定度，利用國際標準組織(International Organization for Standardization,ISO)所修訂之「量測不確定度表示方式指引(Guide to the Expression of Uncertaintyin Measurement, GUM)」為依據，進行不確定度評估。透過ISO GUM 之量測不確定度八大評估步驟，針對實驗分析數據可能產生的A 類評估標準不確定度與B 類評估標準不確定度進行分析。

關鍵詞：懸浮微粒、細懸浮微粒、量測不確定度