朝陽科技大學環境工程與管理系污染控制專題（四）研究群

99學年度第2學期第1次研究進度報告

題目：六價鉻對活性污泥Bardenpho微生物功能族群抑制效應之研究

日期：民國100年3月4日

學生姓名：高敬棠

指導教授：白子易

摘要

近年來，隨著工業發展廢水大量的排放，在工業廢水中常含有Pb、Cr、Zn、Cu、Fe、Hg、Cd 等重金屬，由於活性污泥受到重金屬抑制，容易使處理效果不佳，進而造成水體污染，因此瞭解廢水處理程序中重金屬之轉化與傳輸行為，可加強廢水處理效益。本研究利用朝陽科技大學 Bardenpho 模廠培養之污泥模擬廢水處理廠對污泥中異營菌 （heterotrophic organisms, XH）及硝化菌族群之氨氮氧化菌（ammonia oxidizing bacteria, XAOB）、亞硝酸氮氧化菌（nitrite oxidizing bacteria, XNOB）biomass 的影響，求得廢水處理廠中重金屬廢水對微生物抑制率影響及微生物受抑制相關參數，結果顯示，在異營菌動力參數方面於加入六價鉻濃度分別為5、10、15、20 mg L-1 時對 XH 之 μH 抑制率分別為 27.87%、36.30%、44.73%、40.52% 。六價鉻最大生長速率μH 公式為μH= 3.62e-0.0322(conc.)。六價鉻濃度對 XH 之 bH 強化率分別為 33.33%、56.41%、76.92%、110.26%。含六價鉻廢水濃度對XAOB 之μAOB 抑制率分別為23.79%、32.97%、36.98%、39.23% 。六價鉻最大生長速率μAOB 公式：μAOB = 0.9482e-0.0237(conc.) 。六價鉻濃度對 XAOB 之 bAOB 強化率分別為21.42%、42.85%、64.28%、92.85%。μNOB 隨六價鉻濃度增加而降低，含六價鉻廢水濃度對XNOB 之μNOB 抑制率分別為21.05%、31.91%、36.84%、38.49%。六價鉻最大生長速率μNOB 公式：μNOB = 0.9429e-0.0243 (conc.)。。亞硝酸氮氧化菌動力參數方面，六價鉻濃度對 XNOB 之 bNOB 強化率分別為 100%、150%、187.5%、225%。相關數據可作為廢水處理廠中含重金屬廢水之動力參數基本資料庫及模式模擬。

關鍵詞：攝氧率、異營菌、六價鉻、氨氮氧化菌、亞硝酸氮氧化菌。