朝陽科技大學環境工程與管理系整治復育專題（三）研究群

100學年度第一學期第一次研究進度報告摘要

題目：電觸媒薄膜技術處理實廠含銅、鎳重金屬廢水之研究

日期：100年 9月13日

學生姓名：許 洋 銘

指導教授：章 日 行

摘要

本試驗廢水為含高濃度界面活性劑、螯合劑及重金屬（銅、鎳）之實廠廢水，且其因不同製程造成廢水水質變化頗大。因此，本研究擬藉由電觸媒薄膜系統進行處理，以尋找廢水之最佳處理方法及操作條件，冀使廢水中之COD及重金屬濃度符合排放標準。

研究對象共計5類廢水，本試驗將樣品5之廢水利用調整pH值-電觸媒薄膜系統處理後，廢水中銅、鎳濃度達到約99%的去除，符合排放標準；樣品1、2、3、4之廢水係透過電觸媒薄膜系統進行處理，經處理後高濃度重金屬皆能符合排放標準，去除效率亦可達約99%。由試驗結果顯示，5種水樣經處理後皆能達到排放標準。

關鍵詞：電觸媒、DSA、COD、重金屬廢水